RC－系列温湿度记录仪产品目录

| 温湿度 记录仪 | 型号：RC-HT701A 1,测量范围：温度-20~+70℃， 湿度0~100 %RH 2,测量精度：温度±0.5℃， 湿度±3%RH 3,分辨率： 温度0.1℃， 湿度0.1%RH 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000， 湿度HIH4000（霍尼威尔） 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15,内置温湿度探头，外接声光报警器 | 图示（下同）： |
| --- | --- | --- |
| 温湿度 记录仪 | 型号：RC-HT601A 1,测量范围：温度-20~+70℃， 湿度0~100 %RH 2,测量精度：温度±0.5℃， 湿度±3%RH 3,分辨率： 温度0.1℃， 湿度0.1%RH 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000， 湿度HIH4000（霍尼威尔） 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 内置温湿度探头，内置蜂鸣报警 |  |
| 温湿度 记录仪 | 型号：RC-HT501A 1,测量范围：温度-20~+70℃， 湿度0~100 %RH 2,测量精度：温度±0.5℃， 湿度±3%RH 3,分辨率： 温度0.1℃， 湿度0.1%RH 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000， 湿度HIH4000（霍尼威尔） 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 内置温湿度探头，无报警 |  |
| 温湿度 记录仪 | 型号：RC-HT701B 1,测量范围：温度-40~+100℃， 湿度0~100 %RH 2,测量精度：温度±0.5℃， 湿度±3%RH 3,分辨率： 温度0.1℃， 湿度0.1%RH 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000， 湿度HIH4000（霍尼威尔） 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接温湿度探头，外接声光报警器 |  |
| 温湿度 记录仪 | 型号：RC-HT601B 1,测量范围：温度-40~+100℃， 湿度0~100 %RH 2,测量精度：温度±0.5℃， 湿度±3%RH 3,分辨率： 温度0.1℃， 湿度0.1%RH 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000， 湿度HIH4000（霍尼威尔） 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接温湿度探头，内置蜂鸣报警 |  |
| 温湿度 记录仪 | 型号：RC-HT501B 1,测量范围：温度-40~+100℃， 湿度0~100 %RH 2,测量精度：温度±0.5℃， 湿度±3%RH 3,分辨率： 温度0.1℃， 湿度0.1%RH 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000， 湿度HIH4000（霍尼威尔） 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接温湿度探头，无报警 |  |
| 双温度 记录仪 | 型号：RC-DT618B 1,测量范围：温度-40~+100℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 双路液晶显示 5,传感器： 温度NTC 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接两根温度探头，内置蜂鸣报警 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T701A 1,测量范围：温度-20~+70℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 单路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 内置温度探头，外接声光报警器 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T601A 1,测量范围：温度-20~+70℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 单路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 内置温度探头，内置蜂鸣报警 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T501A 1,测量范围：温度-20~+70℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 单路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 内置温度探头，无报警 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T701B 1,测量范围：温度-40~+100℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 单路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接温度探头，外接声光报警器 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T601B 1,测量范围：温度-40~+100℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 单路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接温度探头，内置蜂鸣报警 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T501B 1,测量范围：温度-40~+100℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 单路液晶显示 5,传感器： 温度PT1000 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.6V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：100×71×25mm 11,材质：IP65防水 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 外接温度探头，无报警 |  |
| 单温度 记录仪 | 型号：RC-T200 1,测量范围：温度-20~+70℃ 2,测量精度：温度±0.5℃ 3,分辨率： 温度0.1℃ 4,规格： 无液晶显示 5,传感器： 温度NTC 6,记录容量：30000个记录 7,记录间隔：1秒－10小时连续可调 8,计算机接口：PC机RS-232(同时RS-232转USB线) 9,电源：3.0V锂电池，典型使用寿命3年 10,尺寸：55×33×10mm 11,材质：灌封树脂 12,运行环境：-20~+70℃ 13,软件：中英文两种版本 14,操作系统：WIN95/98/NT/2000/XP,可与WORD\EXCEL等软件连接，下载数据及报表曲线 15, 运输专用 |  |

1,记录仪包括主机、传感器、通讯接线、软件

2,可根据用户需要特别定制，如传感器内置\外置、加长、报警等

3,仪器承受温度不要超过+70℃，超过建议用外置探头

4,若需USB与电脑相联，可另外提供USB转接线，￥60.00元/根。